Утверждено

решением  Совета

Наволокского городского поселения

от 21.12.2006 г.   № 53(72)

# ПОЛОЖЕНИЕ

# об организации освещения улиц на территории Наволокского городского поселения

# Общие положения

# Настоящее положение разработано в соответствии с  Федеральным законам от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Наволокского городского поселения, «Инструкцией по проектированию наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов» (СН541-82 Госгражданстроя)

# 1. Уровень освещения проезжей части улиц, дорог и площадей в населенных пунктах  поселения  принимается  в зависимости от типов дорожных покрытий и интенсивности движения.

# 2. Включение наружного освещения улиц и дорог производится по утвержденному главой Администрации поселения графику.

# 3. Управление уличным освещением в населенных пунктах Наволокского городского поселения (далее по тексту - поселение) предусматривается также и с помощью фото - выключателей.

# 2. Порядок определения расходов электроэнергии

# 1. Для учета электроэнергии и расчета с предприятиями - поставщиками за потребленную электроэнергию во всех пунктах питания, питающих сети уличного освещения, устанавливаются счетчики учета активной энергии.

# 2. Администрацией Наволокского городского  поселения                разрабатывается и утверждается график включения и отключения уличного освещения населенных пунктов поселения, а также лимит потребления электроэнергии по уличному освещению.

# 3. Контроль за включением и отключением светильников уличного освещения, согласно утвержденного графика, осуществляет Администрация  Наволокского городского поселения.

# 4. На основании ежемесячного снятия показаний счетчиков активной энергии производится расчет фактически потребленной электроэнергии.

# 3. Нормы потребления и тарифы на электроэнергию

# 1. Нормы потребления электроэнергии устанавливаются в соответствии с Приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства РСФСР от 12.05.1988 № 120 «Указания по эксплуатации установок наружного освещения городов, поселков и сельских населенных пунктов».

# 2. Тарифы на электроэнергию утверждаются уполномоченным органом в соответствии с действующим законодательством.

# 4. Организация уличного освещения, финансовое обеспечение и контроль

# 1. Заказчиком на выполнение муниципального заказа на техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения выступает Администрация Наволокского городского поселения.

# 2. Техническое обслуживание, ремонт и строительство сетей уличного освещения производится предприятием, получившим муниципальный заказ на выполнение данных видов работ. Исполнитель муниципального заказа до формирования местного бюджета на новый финансовый год обязан представить в Администрацию Наволокского городского поселения план по объему и финансированию работ.

# 3. Инвентаризацию существующих сетей уличного освещения на территории поселения проводит Администрация Наволокского городского поселения, при содействии организации, обслуживающей сети уличного освещения.

# 4. Финансовое обеспечение организации уличного освещения осуществляется из местного бюджета, а также иных источников финансирования.

# 5. Контроль за техническим обслуживанием, ремонтом и строительством сетей уличного освещения осуществляет Администрация Наволокского городского поселения.